**Информация о выполнении**

**предписания № 171/1/1 «об устранении нарушений требований пожарной безопасности . о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Отметка об устранении |
| 1 | Не определена категория здания прачечной, складских помещений и овощехранилища по взрывоопасности и пожарной безопасности, а также класса зоны. | Определены ( протокол расчёта категорий помещений от 26 . 05. 2015 г произведён ООО СГО ВДПО), таблицы с указанием категорий и класса зоны размещены в помещениях |
| 2 | Наружные пожарные лестницы не прошли эксплуатационные испытания, не соответствуют требованиям НПБ 254-01 | Пожарные лестницы демонтированы и установлены новые , которые прошли эксплуатационные испытания и соответствуют требованиям НПБ 245-1 ( технический отчёт измерений и испытаний пожарных лестниц от 23.10. 2015 г.) |
| 3 | Пожарные шкафы № 1 и № 2 изготовлены из горючих материалов | Пожарные шкафы демонтированы и заменены на новые, выполненные из негорючих материалов, которые соответствуют ППР в РФ ( технический отчёт о результатах испытания стационарных внутренних противопожарных кранов от 10.10.2015 г.) |

Заведующий И.В. Сибирякова