Комплект нормативных документов по пожарной безопасности

В комплект нормативных документов по пожарной безопасности для образовательных учреждений входят следующие документы:

• Приказ "Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении" (см. приложение 1).

- Приказ "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность" (см. приложение 2).

- План противопожарных мероприятий на год (см. приложение 3).

- «Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательных учреждениях (см. приложение 4).

- Обязательное требование к инструкции о мерах пожарной безопасности (см. приложение 5).

- Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара (см. приложение 6).

- Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара (см. приложение 7).

- Инструкция о порядке действия администрации на случай возникновения пожара (см. приложение 8).

- Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (см. приложение 9).

- Приказ "Об утверждении добровольной пожарной дружины" (см. приложение 10).

- Положение о пожарно-технических комиссиях (см. приложение 11).

- Журнал учета первичных средств пожаротушения (см. приложение 12).

- Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения (см. приложение 13).

- Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями, передвижными огнетушителями, нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами, нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем (см. приложение 14).

- Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов (см. приложение 15).

- Памятка по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей образовательных учреждений (см. приложение 16).

- Журнал проведения занятий по пожарной безопасности (см. приложение 17).

- Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности  (см. приложение 18).

- Порядок действий при пожаре (см. приложение 19).

- План-конспект проведения занятий по обучению мерам пожарной  безопасности.

- Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения.

- Акт замеров сопротивления изоляции электросети (в сухих помещениях – 1 раз в 3 года, во влажных - ежегодно).

- Акт обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (по каждому зданию отдельно, с приложением заключения противопожарной лаборатории).

Приложение 1

(название образовательного учреждения)

ПРИКАЗ

от		№

Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении

В соответствии с п. 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.03 № 313,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:

- Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.

- Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

- Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.

- Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

- В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в	.

- При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

- После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

- Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный	.

(Ф.И.О., должность)

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на      _________.

(Ф.И.О., должность)

Руководитель учреждения                    Подпись	                   Инициалы, фамилия

Приложение 2

(название образовательного учреждения)

ПРИКАЗ

от		№

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность

В соответствии с п. 8 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.03 № 313,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания образовательного учреждения	:	 .

(Ф.И.О., должность)

2.	Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений:

- учебных кабинетов - заведующих кабинетами;

- учебных мастерских - заведующих мастерскими;

- спортивного зала - заведующего спортивным залом;

- пищеблока и столовой - 	;

(Ф.И.О., должность)

-	актового зала -	;

(Ф.И.О., должность)

-  прачечной -

(Ф.И.О., должность)

-   и   т.д..

- Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на	.

(Ф.И.О., должность)

Руководитель учреждения           Подпись	Инициалы, фамилия

Приложение 3

| Согласовано: Председатель профсоюзного комитета ___________________________________ ф.и.о. | Утверждаю: Руководитель учреждения ___________________________________ ф.и.о. |
| --- | --- |

«___»_______200_   г.                                               «___»_________200__г.

ПЛАН

противопожарных мероприятий на_________год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины | Сентябрь |  |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей | .Сентябрь - ноябрь |  |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок | Октябрь |  |  |
| 4 | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения огнезащитным составом | Июнь -август |  |  |
| 5 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения | В течение года |  |  |
| б | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | В течение года |  |  |
| 7 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей | Июнь - август |  |  |
| 8 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку | Июнь -август |  |  |
| 9 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания образовательного учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т. д. | Июнь -август |  |  |
| 10 | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара | 2 раза в год |  |  |

Ответственный за пожарную безопасность           (Ф.И.О., должность)

«Согласовано»                                                                                                                                 «Утверждаю»

«Согласовано»                                                                                                «Утверждаю»

Председатель профсоюзного                                                                            Заведующий МБДОУ

комитета                                                                                                        «Детский сад № 56»

_____________Чичигина А.А.                                                                                            _______________И.В. Сибирякова

«___»___________200__г.                                                                                «___»___________200__г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 56»

1. Общие требования пожарной безопасности

- В каждом образовательном учреждении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и воспитанников.

- Для каждого помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

- Все работники МБДОУ «Детский сад № 56»  должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.

- Все категории работников МБДОУ «Детский сад № 56» обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и всего электрохозяйства МБДОУ «Детский сад № 56» определяет заведующий.

- Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на заведующего и должностных лиц образовательного учреждения.

- Приказом заведующего должен быть установлен противопожарный режим, в т. ч.:

- определены и оборудованы места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;

- разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и воспитанников.

- 1.9.	В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

1.10.	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56»  с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

1.11.   Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения не задымленности, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться  лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.

1.13. Запрещается:

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры,  лестничные площадки, марши лестниц  мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в т. ч. временное) любого инвентаря и материалов;

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и фрамуг.

- В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей определяется заведующим исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

- Перед началом отопительного сезона теплогенераторные и калориферные установки, отопительные приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. Неисправные отопительные приборы и системы к эксплуатации не допускаются.

- Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью).

- Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда.

- При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом территориальное подразделение пожарной охраны.

1.20.	Электроснабжение МБДОУ «Детский сад № 56» должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

1.21.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

- Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

- Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т. п.).

- В МБДОУ «Детский сад № 56» оповещается только обслуживающий персонал.

- Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» определяет круг лиц, которые имеют право приводить в действие систему оповещения о пожаре.

- Территория МБДОУ «Детский сад № 56» должна 'постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

- Запрещается:

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие

легко воспламеняющиеся материалы.

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2. Основные мероприятия по пожарной профилактике.

2.1. Перед началом работы

- МБДОУ «Детский сад № 56» перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники территориальной и государственной противопожарной службы.

- В группах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- Число столов  в группах  и кабинетах не должно превышать количество, установленное нормами проектирования.

- С воспитанниками организуется работа по изучению правил пожарной безопасности.

- Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них - неорганический.

- Запрещается:

- сдавать в аренду помещение МБДОУ «Детский сад № 56»;

- покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т. п.);

- размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

- размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми в летний период.

- МБДОУ «Детский сад № 56»  должен быть обеспечен телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

- В МБДОУ «Детский сад № 56» нужно установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

2.2. Во время работы

2.2.1.	При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

2.2.2.	В случае, если при нахождении в МБДОУ «Детский сад № 56»  работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставить в известность заведующего МБДОУ «Детский сад № 56» или заместителя заведующего по хозяйственной работе, принять меры к установлению и устранению причин
пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

2.2.3.	При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки следует проводить только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить.

Запрещается:

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огне защитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц в залах.

- При устройстве софитов необходимо применять только негорючие материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов.

- Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м.

- Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов.

- Запрещается:

- проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа заведующего МБДОУ «Детский сад № 56»;

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности, пользоваться самодельными электрическими приборами;

- разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;

- оставлять включенные газовые приборы без контроля;

•    при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.
2.3. По окончании работы

- Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации).

- По окончании работы во всех помещениях все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованные помещения.

3. Действия при возникновении пожара

- При обнаружении очага возгорания в МБДОУ «Детский сад № 56»  любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

- Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, порошковые -10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара.

- При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

- Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 01.

- Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нем заведующему МБДОУ «Детский сад № 56», а при невозможности другому должностному лицу,

- При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями заведующего МБДОУ «Детский сад № 56» или должностного лица, заменяющего его.

- Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п.

- Особое внимание следует обратить на безопасность воспитанников. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

- При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения.

3.10.	В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

3.11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

- Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

- Запрещается:

- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;

- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он может задохнуться;

- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;

- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

4.3.	Необходимо:

- как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;

- до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;

- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем медицинском принципе - "не навреди".

4.4.	Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются следующие:

4.4.1.	При травматическом шоке:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;

- проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать реанимационные мероприятия;

- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;

- дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя;

- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

4.4.2.	Запрещается:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов - шинирования;

- снимать прилипшую после ожога одежду;

- давать пить при жалобах на боль в животе;

- оставлять больного без наблюдения.

4.4.3.	При термическом ожоге:

•     освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;

•	нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

- При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства (анальгин, баралгин и т. п.).

- При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды).

- При ранении:

- смазать края раны йодом или спиртом;

•	наложить стерильную повязку.

4.4.7.	Запрещается:

- прикасаться к ране руками;

- при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.

4.4.8.	При сильном кровотечении:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;

- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый валик;

- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;

- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и забинтовать.

4.4.9.	При переломах костей:

- обеспечить покой травмированного места;

- наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша;

- придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;

- приложить холодный компресс;

- дать обезболивающее;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

4.4.10.	Запрещается:

- пытаться составлять обломки костей;

- фиксировать шину в месте, где выступает кость;

- прикладывать к месту перелома грелку;

•    без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать).

4.4.11.	При удушье:

• установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и нуждается в помощи, по следующим показаниям:

зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает;

зрачок сужается при приближении источника света и расширяется - при удалении;

палец руки отекает, если его перевязать ниткой;

кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;

- обеспечить приток свежего воздуха;

- уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;

- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;

- дать понюхать нашатырный спирт;

- при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

4.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.

В зданиях и сооружениях МБДОУ «Детский сад № 56» при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена схема оповещения о пожаре. При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время эвакуации, категория и объем помещения. План эвакуации состоит из графической и текстовой части. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации обязан разработать инструкции, определяющие действия администрации и персонала при пожаре. На ее основе не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические занятия для всех задействованных в эвакуации сотрудников.

Для выявления пожароопасных нарушений при работе установок, мастерских, лабораторий, проведения пожарно-профилактической работы, массово-разъяснительной работы создаются:

- добровольные пожарные дружины , ответственные за эвакуацию из здания людей, ценного имущества и тушение пожара первичными средствами пожаротушения до приезда пожарных;

- пожарно-технические комиссии, поддерживают связь
с местными органами Государственного пожарного надзора.

Ответственный за пож. безопасность: ________________И.А. Борецкая

«Согласовано»                                                                                 «Утверждаю»

Председатель профсоюзного                                                            Заведующий МБДОУ

комитета                                                                                            «Детский сад № 56»

_____________Чичигина А.А.                                                           _______________И.В. Сибирякова

«___»___________20__г.                                                                 «___»___________20__г.

Требования

к инструкциям о мерах пожарной  безопасности

Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности включают единые требования, предъявляемые к нормативным документам в области пожарной безопасности.

Инструкции устанавливают основные направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты в МБДОУ «Детский сад № 56» в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Инструкции о мерах пожарной безопасности подразделяются на следующие виды:

- общеобъектовая инструкция - о мерах пожарной безопасности для учреждения;

- инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, видов работ;

•   инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожаро-
взрывоопасных работ в учреждении (сварочных, огневых, строительно –

монтажных и т. п.), выполняемых в т. ч. и сторонними организациями;

• положения об организации деятельности добровольных противопожарных
формирований и обучения работающих мерам пожарной безопасности на предприятии.

Инструкции разрабатываются лицами, ответственными за пожарную безопасность учреждения.  Инструкции направляются на отзыв заведующего МБДОУ «Детский сад № 56» и согласуются с профкомом. Затем они вводятся приказом по учреждению.

Разработка инструкций

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе Правил пожарной безопасности, нормативно-технических и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

Содержание инструкций

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие

вопросы:

- общие положения, включающие правовые основания введения данного нормативного документа в учреждении и обязательность исполнения требований данной инструкции всеми работающими в учреждении. Порядок допуска работников учреждения к выполнению своих обязанностей, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- организационные мероприятия, регламентирующие основные направления
обеспечения пожарной безопасности в учреждении, порядок назначения, права
и обязанности ответственных за пожарную безопасность, учреждения добровольных противопожарных формирований, обучения мерам пожарной безопасности и т. п.;

- порядок содержания территории, зданий, помещений, в т. ч. эвакуационных
путей;

- требования пожарной безопасности к электроустановкам;

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от
которых могут вызвать пожар или взрыв;

- содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения;

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия;

• общий порядок действий при пожаре, обязанности и действия работников и администрации учреждения при пожаре, в т. ч.:

- правила вызова пожарной охраны;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- правила применения средств пожаротушения;

- порядок эвакуации материальных ценностей.

Виды инструкций

Инструкции для отдельных помещений, а также отдельных видов работ разрабатываются на основании требований общеобъектовой инструкции и дополняют ее, более подробно анализируют пожарную опасность и конкретизируют требования пожарной безопасности. Инструкции для подразделений и видов работ не должны дублировать требования общеобъектовой инструкции.

Выписки из общеобъектовой инструкции вывешиваются на видных местах в хорошо защищенном сточки зрения противопожарной безопасности помещении.

Инструкции для выполнения временных взрывопожароопасных, огневых, строительно-монтажных и т. п. работ (в т. ч. сторонними организациями), на которые выдается наряд-допуск, разрабатываются конкретно для проведения данных видов работ на предприятии. До начала производства работ по этим инструкциям проводится обучение работающих, о чем делается отметка в наряде-допуске администрацией учреждения.

Выписки из таких инструкций, регламентирующие основные мероприятия пожарной безопасности и действия персонала при пожаре, вывешиваются в защищенных помещениях.

Положения о добровольных противопожарных формированиях (дружинах, командах), об обучении работающих мерам пожарной безопасности устанавливают порядок, принятый в учреждении в части организации работы по предотвращению и борьбе с пожарами.

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________200__г. | «Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________200__г. |
| --- | --- |

Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара в МБДОУ «Детский сад № 56»

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника | работник ,первый обнаруживший пожар ответственный Суслова Н.Г. |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схеме эвакуации | Все дети немедленно, без паники должны выводиться из загоревшегося здания через коридор и выходы при обнаружении пожара или по сигналу оповещения АПС | I младшая гр.- Ластовская В.И., Бухарина Т.И., Жимань С.А. II младшая гр.- Чичигина А.А., Пекина О.В., Коцепчук Т.С. Средняя гр.- Счастливцева Н.В., Сергеева Е.И. Старшая гр.- Крайденко О.Н., Загария И.А., Герасимович А.М. Подготовительная гр.- Кустова Н.Ю., Филимонова М.В., Сорокина Н.В. |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах поименным спискам и делается доклад заведующему. | I младшая гр.- Ластовская В.И., Бухарина I младшая гр.- Чичигина А.А., Пекина О.В Средняя гр.- Счастливцева Н.В Старшая гр.- Крайденко О.Н., Загария И.А. Подготовительная гр.- Кустова Н.Ю., Филимонова М.В. |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных из здания детей | Дети группами размещаются в МБДОУ «Детский сад № 15» . | заместитель заведующего по ВМР Константинова О.В |
| 5 | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения | Крайденко Г.Н Меньшикова Т.А.. Дианова Е.В. |

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены :

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________200__г. | «Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________200__г. |
| --- | --- |

Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № п/п | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить "01" по телефону, установленному в кабинете заведующего. Сообщить, например: "В МБДОУ «Детский сад №56» пожар. Адрес: ул. М. Горького,67. Горит в подвале. Сообщил кладовщик Суслова. | Работник, первым обнаруживший пожар ответственный -Суслова Н.Г. |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда) | Крайденко Е.П. Меньшикова Т.А. |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение системы АПС | При срабатывании пожарных извещателей оповещается только рабочий персонал детского сада который в свою очередь, при явном обнаружении очага возгорания, приводит в действие систему речевого оповещения нажатием на ручной переключатель расположенный у приемно-контрольного прибора. Для оповещения рабочего персонала применен оповещатель звуковой охранно-пожарный «Маяк 12 – 3М» | Константинова О.В. Дианова Е.В. |
| 4 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения трех пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей | Сибирякова И.В. |
| 5 | Тушение пожара | Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению | Пинигина О.В. Дианова Е.В. |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения | Т.А.Минаева И.А .Борецкая |
| 7 | Обесточивание помещения | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника | И.А. Борецкая |

Ответственный за пожарную безопасность ______________И.А.Борецкая

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________200__г. | Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________200__г. |
| --- | --- |

Инструкция о порядке действия администрации

МБДОУ «Детский сад № 56»

в случае возникновения пожара

1.	Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара обязан:

- Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.

- Вызвать на место пожара заведующего МБДОУ «Детский сад № 56».

- В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

- Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.

- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

- Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения .

- При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

- Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции.

- Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель МБДОУ «Детский сад № 56», руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

- При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

Ответственный за пожарную безопасность________________ И.А. Борецкая

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________200__г. | Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________200__г. |
| --- | --- |

Инструкция о порядке действия персонала

МБДОУ «Детский сад № 56»

(наименование образовательного учреждения)

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации

в случае возникновения пожара

I.	Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ - 01-03.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

II.	Порядок эвакуации при пожаре

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. Ответственный- Суслова Н.Г.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений, обесточить учреждение. Ответственный – Борецкая  И.А.

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом  с помощью посыльных. Методом автоматической системы оповещения. Ответственный – Константинова О.В.

- Открыть все эвакуационные выходы их здания. Ответственные – Меньшикова Т.А., Крайденко Е.П.

- Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. Ответственные - I младшая гр.- Ластовская В.И., Бухарина Т.В., Жимань С.А.; II младшая гр. – Пекина О.В., Чичигина А.А., Коцепчук Т.С.; средняя гр. – Счастливцева Н.В. ,Сергеева Е.И.; старшая гр. -  Загария И.А., Крайденко Е.П., Герасимович А.М; подготовительная гр.- Кустова Н.Ю., Филимонова М.В., Сорокина Н.В.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Ответственный – Пинигина О.В.

- Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора. Ответственный – Сибирякова И.В.

Ответственный за пожарную безопасность__________________ И.А. Борецкая

_____________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

ПРИКАЗ

От_______                                          	№__________

Об утверждении добровольной пожарной дружины

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 для проведения работ по предупреждению и борьбе с пожарами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании трудового коллектива, протокол №	от "	"	г.

в составе:

-  ответственный за сообщение о пожаре в

(Ф.и.о.,должность)                         пожарную часть,

-  ответственный за встречу пожарной

(Ф.и.о.,должность)                         команды и сопровождение ее к месту

пожара,

-  ответственный за эвакуацию людей из

(Ф.и.о., должность)	здания,

____________________________________     - ответственный за эвакуацию наиболее

(Ф.и.о.,должность)                              ценного имущества,

____________________________________    -  ответственный за тушение пожара

(Ф.и.о.,должность)                                                    первичными средствами пожаротушения.

- Не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки всех предназначенных для эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего ответственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по эвакуации людей.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на	.

(Ф.и.о).

Руководитель учреждения                        Подпись                       Инициалы, фамилия

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________20__г. | Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________20__г. |
| --- | --- |

Положение

о пожарно-технической комиссии

1.	Общие положения

- В целях привлечения работников образовательного учреждения к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение имущества от пожаров в организациях и учреждениях создаются пожарно-технические комиссии.

- Пожарно-технические комиссии создаются приказом руководителя.

2.	Состав комиссии

2.1.	В состав комиссии входят:

заместитель директора (председатель), инженерно-технические работники - энергетик, технолог, механик, инженер по технике безопасности и другие лица по усмотрению руководителя.

2.2.	В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного пожарного надзора.

3.	Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии

3.1.	Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:

а)	выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических процессах, в работе агрегатов, установок, на складах, базах и т. п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений и недочетов;

б)	проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в производственных цехах, складах, административных и групповых помещениях;

в)	организация изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности;

г)	проведение массово-разъяснительной работы среди работников по вопросам соблюдения противопожарных требований.

3.2.	Пожарно-техническая комиссия для осуществления задач должна:

а)	не реже 2-4 раз в год (в зависимости от пожароопасности производства) производить детальный осмотр всех производственных зданий, складов и других помещений МБДОУ «Детский сад № 56» с целью выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах складах, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции, водоснабжении и других установок. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий;

б)	проводить с работниками беседы и лекции по пожарной безопасности;

в)	ставить вопрос о противопожарном состоянии МБДОУ «Детский сад № 56»на совещаниях;

г)	разрабатывать темы и вопросы пожарной безопасности и способствовать внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния МБДОУ «Детский сад № 56»;

д)	принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, правил пожарной безопасности для   объектов учреждения;

е)	проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников;

ж)	проводить смотры противопожарного состояния всего здания МБДОУ «Детский сад № 56», боеготовности пожарных расчетов, а также проверять выполнение мероприятий, предложенных органами Госпожнадзора.

- В зависимости от местных условий заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» может поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий, предложенных Госпожнадзором.

- Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются заведующим  МБДОУ «Детский сад № 56» и подлежат выполнению в установленные сроки.

- Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора.

- В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения заведующему  МБДОУ «Детский сад № 56», который согласовывает вопрос с органами Госпожнадзора.

Приложение 12

Журнал учета первичных средств пожаротушения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Номер первичных средств пожаротушения | Дата последней зарядки или проверки | Вес заряда | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 13

Определение необходимого количества огнетушителей

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для защиты помещения зависит от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

- класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

- класс С - пожары газов;

•   класс D - пожары металлов и их сплавов;

- класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

В зависимости от размеров возможных очагов пожара используются следующие типы огнетушителей:

- передвижной - при значительных пожарах;

- ручной - при небольших возгораниях.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение отдается более универсальному по области применения огнетушителю.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| А взрывопо- жароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б взрывопо-жароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друге другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| В1-В4 пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т. ч. пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друге другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

С учетом предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 2,3 перед знаками " + + " ил и " + ".

В зданиях и сооружениях образовательного учреждения на каждом этаже должно быть не менее двух ручных огнетушителей.

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно табл. 2, 3 с учетом суммарной площади этих помещений.

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л / массой огнетушащего вещества, кг | Хладоновые огнетушители вместимостью | Углекиспотные огнетушители вместимостью, л / массой огнетушащего вещества, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 | 2(3)л | 2/2 | 5(8)/3(5) |
| А, Б, В (горючие газы, газы и жидкости) | 200 | А | 2 + 4- |  | 2 + | 1 + + |  |  |  |
|  |  | В | 4 + | - | 2 + | 1 + + | 4 + | - | - |
|  |  | С |  |  | 2 + | 1 + + | 4 + |  | - |
|  |  | 0 | - |  | 2 + | 1 + + |  | - | - |
|  |  | (Е) |  |  | 2 + | 1 + + | - |  | 2 + + |
| В | 400 | А | 2 + + | 4 + | 2 + + | 1 + |  | - | 2 + |
|  |  | 0 |  |  | 2 + | 1 + + |  |  | - |
|  |  | (Е) |  | - | 2 + + | 1 + | 2 + | 4 + | 2 + + |
| Г | 800 | В | 2 + | - | 2 + + | 1 + | - | - |  |
|  |  | С |  | 4 + | 2 + + | 1 + | - |  |  |
| г,д | 1800 | А | 2 + + | 4 + | 2 + + | 1 + |  | - |  |
|  |  | 0 |  | - | 2 + | 1 + + | - |  |  |
|  |  | (Е) | - | 2 + | 2 + + | 1 + | 2 + | 4 + | 2 + + |
| Общественные здания | 800 | А | 4 + + | 8 + | 4 + + | 2 + |  |  | 4 + |
|  |  | (Е) | - |  | 4 + + | 2 + | 4 + | 4 + | 2 + + |

Примечания:

- Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е) и класса 0-0.

- Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями можно использовать огнетушители как со старой, так и с
новой маркировкой.

- Знаком " + + " обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком " + " - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,
знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Огнетушители, отправленные из образовательного учреждения на перезарядку, должны быть заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

При защите помещений ЭВМ, школьных библиотек, музеев, архивов и т. д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества.

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Цельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100л | Комбинирова-нные огнетушители вместимостью (пена, порошок) 100л | Порошковые огнетушители вместимостью 100л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1 + + | 1 + + | 1 + + |  | 3 + |
|  |  | В | 2 + __ | 1 + + | 1 + + |  | 3 + |
|  |  | С |  | 1 + | 1 + + |  | 3 + |
|  |  | 0 | - |  | 1 + + | - |  |
|  |  | (Е) |  |  | 1 + | 2 + | 1 + + |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | А | 1 + + | 1 + + | 1 + + | 4 + | 2 + |
|  |  | В | 2 + | 1 + + | 1 + + | - | 3 + |
|  |  | С | - | 1 + | 1 + + | - | 3 + |
|  |  | 0 |  |  | 1 + + | - | - |
|  |  | (Е) |  |  | 1 + | 1 + + | 1 + |

Примечания:

- Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для класса В, С и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е) и для класса 0-0.

- Значения знаков " + + ", " + " и "-" приведены в примечании 3 табл. 2.

Размещение и условия содержания огнетушителей

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать: 20 м - для общественных зданий и сооружений (в т. ч. образовательных учреждений); 30 м-для помещений категорий А, Б и В; 40 м-для помещений категории Г; 70 м - для помещений категории Д.

В образовательном учреждении должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы (см. в качестве примера приложение 12).

Каждый огнетушитель, установленный в образовательном учреждении на определенном объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской, и паспорт, который заводят по установленной форме.

Огнетушители следует всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

Оснащение зданий и территорий пожарными щитами

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря должны быть оборудованы пожарные щиты:

- в производственных и складских помещениях образовательных учреждений (особенно учреждений профессионального образования), не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения;

- на территории учреждений, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих учреждений на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяют в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с табл. 4.

Таблица

Нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами

| Категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЕЦП-Е |
| В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| ГиД | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 |  | ЩП-СХ |
| Помещения различного назначения при проведении | - | А | ЩПП |

Обозначения:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Пожарные щиты комплектуют первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

| Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа щитов |
| --- | --- |
|  | ЩП-А | щп-в | ЩП-Е | щп-сх | щпп |
| Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнету-шащего состава, кг: 10/9 5/4 углекислотные (ОУ) вместимостью, л / массой огнету-шащего состава, кг: 5/3 | 2 + 1 + + 2 + | 2 + 1 + + 2 + | 1 + + 2 + 2 + | 2 + 1 + + 2 + | 2 + 1 + + 2 + |
| Лом | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Багор | 1 |  |  | 1 |  |
| Крюк с деревянной рукояткой |  |  | 1 |  |  |
| Ведро | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |  |  | 1 |  |  |
| Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лопата штыковая | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Вилы |  |  |  | 1 |  |
| Тележка для перевозки оборудования |  |  |  |  | 1 |
| Емкость для хранения воды объемом, м3: 0,2 0,02 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Ящик с песком |  | 1 | 1 |  |  |
| Насос ручной |  |  |  |  | 1 |
| Рукав Ду 18-20 длиной 5 м |  |  |  |  | 1 |
| Защитный экран 1,4 х 2 м |  |  |  |  | 6 |
| Стойки для подвески экранов |  |  |  |  | 6 |

Примечания:

- Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие
заряды: для класса А - порошок АВС (Е), для классов В и (Е) - соответственно ВС (Е) или АВС (Е).

- Значения знаков " + + ", " + " и "-" приведены в примечании 3 табл. 2.

Использование пожарного инвентаря

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка объемом 0,5; 1,0 или 3,0 м3 комплектуются совковой лопатой. Конструкция ящика должна быть удобной для извлечения песка и исключать проникновение в них осадков.

Ящики с песком, как правило, устанавливают рядом с пожарными щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д - не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1 х 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 х 1,5 м или 2 X 2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) нужно хранить в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства не реже одного раза в 3 месяца просушивают и очищают от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, в образовательных учреждениях запрещается.

Автоматические средства обнаружения и тушения пожара

Большое значение в обеспечении пожарной безопасности зданий и помещений образовательного учреждения имеют автоматические средства обнаружения и тушения пожара.

Необходимость защиты установками автоматической пожарной сигнализации зданий и помещений определяется Перечнем зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 110-99).

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях или памятках по их эксплуатации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие (приложение 16).

Проведение занятий по пожарной безопасности среди работников образовательного учреждения является одним из направлений профилактической работы по предупреждению пожаров. Учет занятий по пожарной безопасности с работниками следует вести в специальном журнале произвольной формы (приложение 17).

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________20__г. | Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________20__г. |
| --- | --- |

Памятка

по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей образовательных учреждений

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

- Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распоряжением).

- Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

- Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.

- Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.

- Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.

- Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

- Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

- При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.

- В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или невключения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.

- При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01 и милицию по тел. 02.

Журнал

проведения занятий по пожарной безопасности

с работниками образовательного учреждения

| Ф.И.О. обучаемого | Тема занятия | Количество часов | Ф.И.О. и подпись, проводящего обучение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организационные противопожарные мероприятия | 2 |  |  |
|  | Меры предупреждения пожаров | 3 |  |  |
|  | Первичные средства тушения пожаров и действия работников при их возникновении | 2 |  |  |
|  | Контрольное задание | 2 |  |  |

ПРОТОКОЛ

проверки знаний по взрывопожарной безопасности

от 25 апреля 2012 г.

Комиссия в составе:

председателя_Сибиряковой  Инги Викторовны- заведующий МБДОУ «Детский сад №56»

(указать фамилию, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:  Константиновой  Оксаны Владимировны – зам. зав. По ВМР

(указать фамилию, имя, отчество, должность)

Борецкой Ирины Анатольевны – зам. зав. по хоз. работе

(указать фамилию, имя, отчество, должность)

назначенная приказом  « О проведении проверки знаний, требований пожарно- технического минимума работников»  от  «20»   апреля 2012 г.  № 35   проверила знания по взрывопожарной безопасности работающих     МБДОУ   «Детский сад № 56»

прошедших с «20»апреля2012г.  по 25 апреля  обучение по   9 -  часовой программе пожарно-технического минимума.

Проверкой установлены следующие результаты:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество прошедшего обучение | Должность, профессия и место работы | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Глушак Н.А. | Учитель - логопед |  |  |
| 2. | Иванова Л.А. | Учитель - логопед |  |  |
| 3. | Крайденко Г.Н. | Инструктор по физической культуре |  |  |
| 4. | Филимонова М.В. | воспитатель |  |  |
| 5. | Кустова Н.Ю. | воспитатель |  |  |
| 6. | Загария И. А. | воспитатель |  |  |
| 7. | Чичигина А.А. | воспитатель |  |  |
| 8. | Ластовская В.И. | воспитатель |  |  |
| 9. | . Крайденко О.Н. | воспитатель |  |  |
| 10. | Счастливцева Н.В.. | воспитатель |  |  |
| 11. | Подольская О.М. | воспитатель |  |  |
| 12. | Пекина О.В. | воспитатель |  |  |
| 13. | Коцепчук Т.С. | Помощник воспитателя |  |  |
| 14. | Жимань С.А. | Помощник воспитателя |  |  |
| 15. | Сорокина Н.В | Помощник воспитателя |  |  |
| 16. | Бухталкина С.В. | Помощник воспитателя |  |  |
| 17. | Сергеева Е. И. | Помощник воспитателя |  |  |
| 18. | Прокопьева Е.Н. | Помощник воспитателя |  |  |
| 19. | Герасимович А.М. | Помощник воспитателя |  |  |
| 20. | Суслова Н.Г. | кладовщик |  |  |
| 21. | Дианова Е.В. | повар |  |  |
| 22. | Меньшикова Т.А.. | повар |  |  |
| 23. | Крайденко Е.П | Подсобный рабочий |  |  |
| 24. | Мирек В.С | Рабочий по обсл. здания |  |  |
| 25. | Пинигина О.В | Рабочий по стирке белья |  |  |
| 26. | Меньшикова И.П. | Рабочий по стирке белья |  |  |
| 27. | .Меньшиков П.Г | сторож |  |  |
| 28. | Шилова Г.С. | сторож |  |  |
| 29. | Сергеева В. А. | сторож |  |  |
| 30. | Полубенцева Н.С | Музыкальный руководитель |  |  |
| 31. | Минаева Т.А. | делопроизводитель |  |  |
| 32. | Крайденко Н.В. | Дворник |  |  |

Председатель комиссии____________________
Члены комиссии_________________________

| «Согласовано» Председатель профсоюзного комитета _____________Чичигина А.А. «___»___________200__г. | Утверждаю» Заведующий МБДОУ «Детский сад № 56» _______________И.В. Сибирякова «___»___________200__г. |
| --- | --- |

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Каждый работник МБДОУ «Детский сад № 56» при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения  пожара, свою фамилию);

- принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;

- принять меры по тушению пожара.

До прибытия пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

- при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- организовать оказание первой медицинской помощи.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Нормативные документы

Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности»

Программа Минобразования России на 2004-2007 годы "Безопасность образовательного учреждения"

Приказ МЧС РФ от 18.06.03 № 313 "Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03"

Приказ Министерства РФ по делам гражданской безопасности, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Минобразования России от 17.04.03 № 190/1668 "О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений"

Правила пожарной безопасности для учреждений образования (ППБ-101-89)